## Sheet1
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe | Porcentaje | Familia
Tipo: Materiales
04-02-024 | Cinta aislante Temflex 10600 mca 3M rollo 19mm x 18 m | rollo | 7 | 46.9 | 328.28 | 0.03491% | Electricidad
04-11-027 | Cable THW watts Marca Viakon calibre 12 | rollo | 0.6 | 945 | 567 | 0.06029% | Electricidad
AACE-0233 | Placa comercial A36 espesor de 6.4 x 76.2 mm (½" x 3') | kg | 18.406 | 23.17 | 426.47 | 0.04535% | Acero
AACE-0296 | Soldadura eléctrica electrodo 6013-3 mm de 1/8" verde Infra | kg | 0.5 | 79.84 | 39.92 | 0.004245% | Herreria
AACE-0298 | Soldadura eléctrica electrodo 7018-3 mm de 1/8" | kg | 7.1215 | 54.28 | 386.55 | 0.0411% | Cementos
AACF-4214 | Perfil CF formado en frio 4" x 2" x cal 14 (102 x 51 x 14) peso 3.34 kg/ml | kg | 18.2304 | 32.45 | 591.58 | 0.0629% | Acero
ACCH-002 | Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 (⅜") f'y = 4,200 kg/cm² | kg | 850.7502 | 18.1 | 15398.56 | 1.637% | Acero
ACCH-003 | Varilla corrugada acero de refuerzo del # 4 (½") fy=4,200 kg/cm²") f'y = 4,200 kg/cm² | kg | 328.0987 | 18.1 | 5938.62 | 0.6315% | Acero
ACCH-004 | Varilla corrugada acero de refuerzo del # 5 ( 5/8") f'y = 4,200 kg/cm² | kg | 65.7648 | 18.1 | 1190.35 | 0.1266% | Acero
ACCH-009 | Cemento gris | ton | 9.2061 | 5250 | 48331.88 | 5.139% | Polvos
ACCH-026 | Alambre recocido calibre 18 | kg | 84.9315 | 25.69 | 2181.85 | 0.232% | Acero
ACE AR1220 | Armex 12 x 20-4 | m | 70.9905 | 21.82 | 1549.01 | 0.1647% | Acero
ACEITE | Aceite quemado | litro | 5.4377 | 8.33 | 45.3 | 0.004817% | Consumible
ACEL-005 | Clavo con cabeza de 1" | kg | 0 | 90 | 0 | 0% | Acero
ACEL-010 | Clavo con cabeza de 3 ½" | kg | 52.9268 | 27.59 | 1460.26 | 0.1553% | Acero
ACERO CF 102-51-14 | Perfil CF formado en frio 102 x 51 x 14 mm (4 x 2 14) | kg | 39.2527 | 32.5 | 1275.71 | 0.1356% | Herreria
ACES-001 | Malla electrosoldada 66-10-10 (1.02 kg/m²). | m2 | 17.71 | 24.67 | 436.91 | 0.04646% | Acero
ACES-002 | Malla electrosoldada 66-88 (5.22 kg/m²). | m2 | 131.5969 | 26.72 | 3516.27 | 0.3739% | Acero
ACES-003 | Malla electrosoldada 66-66 (2.05 kg/m2). | m2 | 53.802 | 41 | 2205.88 | 0.2346% | Acero
ACES-004 | Malla electrosoldada 66-44 (2.83 kg/m2). | m2 | 6.3492 | 63.76 | 404.82 | 0.04304% | Acero
ADHE GRIS | Ahesivo maestro gris 20 kg | saco | 71.2067 | 99.59 | 7091.48 | 0.754% | Polvos
ADHESIVO UNI UNIBLOCK | Adhesivo universal Uniblock 20 kg | saco | 4.1833 | 181.03 | 757.31 | 0.08053% | Polvos
AGLU-003 | Yeso | ton | 6.0544 | 3517.2 | 21294.53 | 2.264% | Polvos
AGRE-001 | Arena en camión de 6 m3. | m3 | 16.7608 | 368.9 | 6183.04 | 0.6574% | Agregados
AGRE-002 | Grava de 3/4" (19 mm) en camión de 6 m3. | m3 | 12.7658 | 412.3 | 5263.31 | 0.5597% | Agregados
AGRE-010 | Adhesivo blanco premier antideslizamiento, contenido 20 kg x saco, marca Interceramic | sac | 2.68 | 115.62 | 309.86 | 0.03295% | Polvos
AGRE-014 | Calhidra. | ton | 0.028836 | 3862 | 111.37 | 0.01184% | Polvos
AGRE-016 | Agua potable | m3 | 20.4848 | 190 | 3892.14 | 0.4139% | Agregados
BLOCK 12-20-40 | Block entero gris hueco 12 x 20 x 40 cm | pza | 2744.08 | 14.91 | 40914.24 | 4.35% | Block
BLOCK MITAD 12-20-20 | Block mitad gris hueco 12 x 20 x 20 cm | pza | 1010.025 | 9.49 | 9585.13 | 1.019% | Block
BLOCK PIÑA 12-20-40 | Block piña entero gris 12 x 10 x 40 cm | pza | 125.9991 | 10.38 | 1307.87 | 0.1391% | Block
BOQUILLA ANTIQUE S/A | Boquilla sin arena ANTIQUE saco 5 kg | Caja | 1.1858 | 120.08 | 142.4 | 0.01514% | Polvos
BOQUILLA SELLADOR IVORY | Boquilla sellador Int. IVORY(saco 10 kg) | saco | 8.05 | 103.52 | 833.33 | 0.08861% | Polvos
BOVE POLI 15 | Bovedilla poliestireno 15 x 61 x 122 cm | pza | 52.1868 | 117.5 | 6131.95 | 0.652% | Prefabricados
BOVE POLI 16 | Bovedilla poliestireno 16 x 61 x 122 cm | pza | 71.2104 | 137.08 | 9761.51 | 1.038% | Prefabricados
BRAZO 2303 | Brazo de regadera a pared tubular 40 cm | pza | 2 | 710.84 | 1421.68 | 0.1512%
CAJA META 5 | Caja octagonal 4" mca ITSA reforzada | pza | 25 | 26.5 | 662.5 | 0.07044% | Electricidad
CAMI-049 | Tornillo 2.5 cm 6 x 1" (punta fina) para tablaroca paquete con 100 piezas | pqte | 8.4896 | 119 | 1010.26 | 0.1074% | Tabla roca
CAMI-054 | Tornillo para madera de 10 x 38 en presentación de caja de 144 piezas | pqte | 0.65186 | 124.49 | 81.15 | 0.008629% | Tabla roca
CAMI-060 | Cinta cubrejuntas de papel de 5 x 75 m | pza | 1.3401 | 61.63 | 82.59 | 0.008782% | Tabla roca
CANTERA BCO LIMON 40X60 | Cantera blanco limón 40 x 60 cm | m2 | 5.02 | 628.58 | 3155.47 | 0.3355% | Cantera
CC QO120L125PG | Centro de Carga QO124L125PG, 1 fase, 24 circuitos, 125A agarraderas principales convertibles, NEMA1, UL; incluye tapa | pza | 1 | 2828 | 2828 | 0.3007% | Electricidad
CC TAPA SQD | Frente P/C.C.24 circuitos.SQD empotrar. | pza | 1 | 678 | 678 | 0.07209% | Electricidad
CERRA COMBO | Combo de cerradura de bola y chapa de seguridad con llave acero inoxidable | Combo | 2 | 290 | 580 | 0.06167% | Carpinteria
CERRADURA GATILLO | Cerradura gatiilo combo / manija satinado | Combo | 1 | 1200 | 1200 | 0.1276% | Carpinteria
CLAVO ARANDELA | Clavo de 1" con arandela | pza | 19.9996 | 2.1 | 42 | 0.004466% | Acero
CMC-01006 | Conector cespol de 32 x 50 mm | pza | 4 | 4.06 | 16.24 | 0.001727% | Plomeria
CMC-01384 | Niple galvanizado de 13 x 200 mm marca Cifunsa | pza | 3 | 13.58 | 40.74 | 0.004332% | Plomeria
CMC-02864 | Llave angular vac-13 | pza | 6 | 110.5 | 663 | 0.0705% | Accesorios B
CMC-21505 | Manguera flexible lavabo 40 cm | pza | 4 | 47.79 | 191.16 | 0.02033% | Accesorios B
CMC-21564 | Lubricante para anger de PVC contenido bote de 500 grs marca Tubos flexibles | pza | 0.05 | 102.54 | 5.13 | 0.0005455% | Plomeria
CMC-21565 | Cemento PVC bote 460 gr. Tubos flex, marca Tubos flexibles duralón | pza | 0.1 | 191.28 | 19.13 | 0.002034% | Plomeria
CMC-21726 | Soldadura 95x5 mca Omega, peso158 gr, largo 3 m | pza | 0 | 399 | 0 | 0% | Plomeria
CMC-24500 | Tinaco mca Rotoplas capacidad 1,100Lt c/paso 2 y accesorios marca Rotoplas con accesorios incluidos: válvula de llenado, multiconector con válvula esfera y tuerca unión, fllotador #5, jarro de aire, filtro sstándar. | pza | 1 | 3699 | 3699 | 0.3933%
CMC-39600 | Clavo de 2 ½" | kg | 30.9287 | 26.72 | 826.42 | 0.08787% | Acero
CMC-58966 | Armex 15x15-4 | m | 21.3203 | 21.82 | 465.21 | 0.04947% | Acero
CMC-58967 | Armex 15-20-4 | m | 39.3322 | 21.82 | 858.23 | 0.09126% | Acero
CMC-59121 | Brida flexible corta PB-200, marca Coflex | pza | 2 | 116 | 232 | 0.02467% | Plomeria
COMB-006 | Diesel, no incluye IVA ni IEPYS (29.88 centavos por litro). | lt | 8.0145 | 24.02 | 192.51 | 0.02047% | Consumible
CONC PRE AZOTEA | Concreto premezclado tipo bombeable fc=200 kg/cm², para losa de azotea normal clase I, TMA 20 mm. Rev. 14 ± 2.5 cm | m3 | 5.65 | 2510 | 14181.5 | 1.508% | Prefabricados
CONC PRE ENTREPISO | Concreto premezclado tipo bombeable fc=200 kg/cm², para losa de entrepiso normal clase I, TMA 20 mm. Rev. 14 ± 2.5 cm | m3 | 5.502 | 2510 | 13810.02 | 1.468% | Prefabricados
CPVC LIMPIADOR | Limpiador PVC y CPVC primer morado 473 ml mca Oatey | pza | 1.3386 | 130 | 174.02 | 0.0185% | Plomeria
CRUZA-003 | Concreto premezclado no bombeable fc=200 kg/cm², normal clase I, TMA 20 mm. revenimiento hasta 10 ± 2.5 cm | m3 | 0.90909 | 2510 | 2281.82 | 0.2426% | Prefabricados
CRUZA-025 | Concreto premezclado bombeable f'c=200 kg/cm², normal clase I, TMA 20 mm, revenimiento hasta 14 ± 3.5 cm | m3 | 7.01 | 2510 | 17595.1 | 1.871% | Prefabricados
DESMOL RHEO 255 | RHEOFINISH® 255 (19 litros x cubeta) | cubeta | 0.11419 | 1650.68 | 188.49 | 0.02004%
DICA 4420 | Llave mezcaldora monomando para lavabo | pza | 2 | 659.1 | 1318.2 | 0.1402% | Accesorios B
FORRO ACUS R13 | Aislacustic M65 R 13 medidas de 8.9 x 61 x 244 cm mca Owens Corning ; incluye 12 piezas. | paquete | 1.8399 | 2319 | 4266.62 | 0.4537% | Tabla roca
GARP-341 | Compuerta roscable de 13 mm, marca Urrea | pza | 1 | 120 | 120 | 0.01276%
HELVEX 105 | Toallero barra modelo 105 cromo marca HELVEX | jgo | 2 | 295 | 590 | 0.06274% | Accesorios B
HELVEX 108 | Jabonera lavabo modelo 108 cromo marca HELVEX. | jgo | 2 | 271.8 | 543.6 | 0.0578% | Accesorios B
HELVEX 115 | Porta papel tubo anti robo modelo 115 mca Helvex | pza | 2 | 287.59 | 575.18 | 0.06116% | Accesorios B
HELVEX H200 | Regadera de plato rectangular | jgo | 2 | 527.82 | 1055.64 | 0.1122% | Accesorios B
INME-011 | Acero de refuerzo no. 2, (¼") fyp = 6,000 kg/cm² | kg | 51.4635 | 22.3 | 1147.63 | 0.122% | Acero
INME-160 | Segueta diente fino bimetalica marca Hercort | pza | 0.06 | 24.5 | 1.47 | 0.0001563%
INME-189 | Caja chalupa profunda 2x4" galvanizada reforzada | pza | 44 | 11.5 | 506 | 0.0538% | Electricidad
INME-286 | Jabón en polvo (detergente) | kg | 6.4815 | 25 | 162.04 | 0.01723% | Consumible
INTER ALTAMURA BCO 60X60 | Altamura blanco 60 x 60 cm primera | m2 | 101.43 | 147.88 | 14999.47 | 1.595%
INTER SPIRIT WHITE 25X40 | Spirit white 25x40 cm primera | m2 | 10.7205 | 185.35 | 1987.04 | 0.2113%
INTER VALPARAISO | Antiderrapante mod Valparaiso formato 20 x 20 cm blanco mca Interceramic. | m2 | 4.221 | 186.85 | 788.69 | 0.08386%
KURODA FVIE402 | Fuente Vienna 4 blanco, mca Corona | pza | 2 | 709.41 | 1418.82 | 0.1509%
KURODA PVIE02 | Pedestal modelo Vienna blanco mca Corona | pza | 2 | 472.94 | 945.88 | 0.1006%
LBJC-273 | Cable THW calibre 14 awg, marca Iusa | roll | 5.1 | 840.31 | 4285.58 | 0.4557% | Electricidad
LBJC-274 | Cable THW calibre 12 awg, marca Iusa | roll | 8.1 | 1179.73 | 9555.83 | 1.016% | Electricidad
LLAVE JARDIN 2-A RUGO | Llave con rosca p/manguera mca Rugo sin pulir, cierre compresión 13mm, conexión macho | pza | 2 | 52.95 | 105.9 | 0.01126%
MADE 0110 | Tuino 1" | pt | 0 | 2.88 | 0 | 0% | Madera
MADE 0204 | Barrote de madera 2 x 4 x 8 | pt | 281.5037 | 13.58 | 3822.82 | 0.4065% | Madera
MADE 0303 | Barrote de madera 3 x 3 x 8 | pt | 320.0252 | 20.25 | 6480.51 | 0.6891% | Madera
MADE 0304 | Barrote de madera 4 x 4 x 8 | pt | 158.3054 | 27.04 | 4280.58 | 0.4552% | Madera
MADE-0104 | Duela de madera 1 x 4 x 8' | pt | 586.8144 | 10.65 | 6249.59 | 0.6645% | Madera
MADE-152 | Madera 1½" x 2" x 8 | pt | 8.6348 | 8.33 | 71.93 | 0.007648% | Madera
MAFI-481 | Taquete de plástico 3/8" | pza | 8 | 0.99 | 7.92 | 0.0008421% | Consumible
MAFI-524 | Clavo para concreto de 2 ½" | kg | 0.68976 | 50 | 34.49 | 0.003667% | Acero
MALLA BLINDOTEX | Malla fibra de vidrio marca BLINDOTEX 145gr de 0.97 x 45.7 m cal 40 (rollo=1x45 m) | rollo | 3.2637 | 672.42 | 2194.59 | 0.2334% | Consumible
MALLA SW 4 PL | Malla SW fibra de vidrio de 4 plg | rollo | 0.99999 | 61.55 | 61.55 | 0.006545% | Consumible
MANIJA RECTA | Cerradura manija recta sin llave satinada | pza | 4 | 250 | 1000 | 0.1063% | Carpinteria
MARCO FV | Marco de fibra de vidrio naturaal con sello | pza | 1 | 2200 | 2200 | 0.2339% | Consumible
MARCO INT MADERA | Marco de madera color chocolate | pza | 4 | 2070 | 8280 | 0.8804% | Carpinteria
MARCO MET CHOCOLATE | Marco metalico universal chocolate 90 cm | jgo | 2 | 440 | 880 | 0.09357% | Carpinteria
MATR-001 | Tablaroca normal de 2.44 m de largo x 1.22 m de ancho x 9.6 mm. espesor, de la línea USG. | pza | 22.4841 | 166.29 | 3738.89 | 0.3976% | Tabla roca
MATR-045 | Redimix compuesto multiusos en cubeta de 28 kg de la línea de USG | cb | 2.5846 | 217 | 560.86 | 0.05964% | Tabla roca
MATR-055 | Basecoat cemento flexible, para tabla de durock en saco de 22.78 kg., de la línea de USG | saco | 0.99992 | 468.49 | 468.45 | 0.04981% | Polvos
MATR-062-1 | Tornillo tipo framer caja=100 pzas | Caja | 11.8034 | 20 | 236.07 | 0.0251% | Consumible
MEAC-036 | Cable THW-LS 90°C 600v calibre 8 AWG, marca Condulac | m | 22.533 | 30.04 | 676.89 | 0.07197% | Electricidad
MEAC-037 | Cable THW-LS/THW-LS 90°C 600v calibre 6 AWG, marca Condulac | m | 69.489 | 42.61 | 2960.92 | 0.3148%
MHPV-227 | Tubo de PVC hidraulico de cementar extremos lisos RD 13.5 con una presión de trabajo de 22.4 kg/cm2 de 3/4" (19 mm) de diámetro | m | 21.567 | 15.14 | 326.52 | 0.03472% | Plomeria
MHPV-283 | Codo PVC hidraulico de 90°x¾" (90°x19 mm) a cementar sistema inglés | pza | 12.08 | 4.15 | 50.13 | 0.00533% | Plomeria
MHPV-287 | Codo de 90° PVC a cementar (hh) (90º x 50 mm) | pza | 17 | 5.57 | 94.69 | 0.01007% | Plomeria
MHPV-390 | Codo de 90° cobre de 13 mm, marca Nacobre | pza | 0 | 12.31 | 0 | 0% | Plomeria
MHSV-0084 | Tubo sanitario de extremos lisos Anger de PVC de 50 mm de diámetro | tramo | 5.7207 | 82.8 | 473.68 | 0.05037% | Plomeria
MHSV-0086 | Tubo PVC Ø=4" sanitario norma extremos lisos (100 mm) de diámetro | tramo | 7.0053 | 178.2 | 1248.34 | 0.1327% | Plomeria
MIFE-050 | FEXPAN medida 1.22 x 1.22 m, espesor 13mm mca Fester | pza | 0.20106 | 475 | 95.51 | 0.01016% | Consumible
MIFE-204 | Curafest MC-320 blanco, marca FESTER cubeta 19 litros | cb | 0.39021 | 1268.4 | 494.94 | 0.05263% | Consumible
MPPL-0132 | Cople CPVC-cts a cementar rosca código (Hh) de ½" (13mm) | pza | 33 | 1.86 | 61.38 | 0.006527% | Plomeria
MPPL-0158 | Adaptador macho de CPVC/cts cementar/rosca de ½" (13 mm) | pza | 64.7 | 4.96 | 320.91 | 0.03412% | Plomeria
MPPL-0176 | Tee CPVC/cts cementar (Hhh) de ½" (13mm) | pza | 40 | 2.99 | 119.6 | 0.01272% | Plomeria
MPPL-0186 | Tapón capa CPVC/cts cementar (Hh) de ½" (13 mm) | pza | 38 | 1.31 | 49.78 | 0.005293% | Plomeria
MPPL-0209 | Codo de 90° x ½" CPVC cts boc. Esp. a cementar (Hh) de ½" (13mm) | pza | 52 | 2.27 | 118.04 | 0.01255% | Plomeria
MPPL-0211 METAL | Codo 90° x ½" CPVC cts cementar a rosca (Hh) con oreja insercio de metal | pza | 3 | 55.43 | 166.29 | 0.01768% | Plomeria
MPPL-0215 | Tubo CPVC/cts cementar Ø=½" (12.6mm) tramo de 3.05 m | tramo | 39.2561 | 39.19 | 1538.46 | 0.1636% | Plomeria
MPPL-0611 | Codo de 90° x ½" hierro galvanizado rosca (Hh) | pza | 4 | 6.29 | 25.16 | 0.002675% | Plomeria
MPPL-0612 | Codo de 90° x ¾ hierro galvanizado rosca (Hh) | pza | 2 | 9.36 | 18.72 | 0.001991% | Plomeria
MPPL-0622 | Tee fo go (Hhh) de 1/2" (13mm) | pza | 3 | 9.65 | 28.95 | 0.003078% | Plomeria
MPPL-0623 | Tee fo go (Hhh) de 3/4" (19 mm) | pza | 2 | 11.85 | 23.7 | 0.00252% | Plomeria
MPPL-0679 | Reducción bushing hierro galvanizado de rosca (Mh) de 3/4 x 1/2" | pza | 2 | 11.68 | 23.36 | 0.002484% | Plomeria
MPPL-0758 | Tubo fo go con rosca de Ø=½" (13mm) ced 40 | tramo | 1.224 | 418.75 | 512.55 | 0.0545% | Plomeria
MPPL-0759 | Tubo fo go con rosca Ø=¾" (19 mm) ced 40 | tramo | 2.344 | 593.75 | 1391.75 | 0.148% | Plomeria
MPPL-1979 | Tubo de PVC hidraulico con campana RD 13.5 con una presión de trabajo de 22.4 kg/cm2 de Ø=¾" (19 mm) de diámetro. | m | 29.56 | 10.95 | 323.68 | 0.03442% | Plomeria
MPPL-2018 | Cople PVC hidráulico cédula 40 a cementar código (Hh) de 3/4" | pza | 4 | 3.15 | 12.6 | 0.00134% | Plomeria
MPPL-4020 | Cople - PVC sanitario - cementar (Hh) 2''. | pza | 15 | 2.81 | 42.15 | 0.004482% | Plomeria
MPPL-4022 | Cople PVC sanitario - cementar (Hh) 4''. | pza | 9 | 11.22 | 100.98 | 0.01074% | Plomeria
MPPL-4035 | Reducción bushing PVC sanitario a cementar (Hh) de 4 x 2" | pza | 1 | 23.75 | 23.75 | 0.002525% | Plomeria
MPPL-4043 | Codo 45ºx2" - PVC sanitario - cementar (Hh). | pza | 10 | 4.97 | 49.7 | 0.005285% | Plomeria
MPPL-4044 | Codo 45º - pvc sanitario - cementar (Hh) 3''. | pza | 0 | 15.16 | 0 | 0% | Plomeria
MPPL-4045 | Codo 45º x 4"- PVC sanitario - cementar (Hh) | pza | 9 | 23.14 | 208.26 | 0.02214% | Plomeria
MPPL-4062 | Tee PVC sanitario cementar (Hhh) 4 x 4 x 4" | pza | 2 | 26.3 | 52.6 | 0.005593% | Plomeria
MPPL-4067 | Tee reducción central PVC sanitario cementar (Hhh) 4 x 4 x 2'' | pza | 2 | 28.94 | 57.88 | 0.006154% | Plomeria
MPPL-4074 | Yee PVC sanitario cementar (hhh) de 4 x 4 x 4" (100mm) | pza | 2 | 52.1 | 104.2 | 0.01108% | Plomeria
MPPL-4080 | Yee reducción PVC sanitario cementar (hhh) 4 x 4 x 2'' | pza | 4 | 33.63 | 134.52 | 0.0143% | Plomeria
MPPL-4108 | Codo de 90° x 4" PVC sanitario a cementar (Hhhh) salida lateral-trasera de 4 x 2" | pza | 2 | 46.33 | 92.66 | 0.009853% | Plomeria
MPPL-4111 | Codo 90° x4" PVC sanitario a cementar (Hhh) salida trasera de 4 x 2" | pza | 1 | 46.33 | 46.33 | 0.004926% | Plomeria
MPPL-4115-PLATO | Coladera PVC de plato salida lateral entrepiso anti goteras mca Duralon largo x ancho 21 cm x 12 cm; Ø=19 cm | pza | 2 | 380 | 760 | 0.08081% | Plomeria
MPPL-4196 | Tubo PVC sanitario extremos lisos anger de 3" (75mm) presentación en tramos 6.10 m | m | 8.76 | 28.62 | 250.71 | 0.02666% | Plomeria
MPPL-4551-4 | Codo 90° x4" PVC sanitario a cementar (Hh) | pza | 12 | 22.61 | 271.32 | 0.02885% | Plomeria
MXCH-199 | Adaptador hembra CPVC ½" | pza | 2 | 5.53 | 11.06 | 0.001176% | Plomeria
OATEY 946 ML | Cemento CPVC FlowGuard® color blanco 946 ml | Bote | 1.3386 | 417.15 | 558.4 | 0.05937% | Consumible
ONE PIECE ATLANTICA II | Sanitario one piece Atlantica II mca Orion Residencial; incluye asiento. | pza | 2 | 2099 | 4198 | 0.4464%
OR 1½-1½ CAL14 | Perfil tubular redondo (OR) de 48.26 mm (1½") calibre 14 (2.24 kg/m) | kg | 80.64 | 23.17 | 1868.43 | 0.1987% | Acero
OR 2-2 CAL 14 | Perfil tubular redondo (OR) de 60.22 mm (2") calibre 14 (2.99 kg/m). | kg | 32.52 | 23.17 | 753.49 | 0.08012% | Acero
PARA-030 | Conector para varilla cooperweld t/burndy | pza | 1 | 13.92 | 13.92 | 0.00148% | Electricidad
PARA-053 | Varilla tipo cooperweld 5/8" x 1.50 m | pza | 1 | 165.67 | 165.67 | 0.01762% | Electricidad
PL 10X10 1/4 | Placa de acero A36 10x10 cm (espesor ¼") | pza | 3 | 23.17 | 69.51 | 0.007391% | Acero
PLASTICO NE 600 | Plástcio negro No. 600 (6x1m=1 kg) | kg | 11.9205 | 43.89 | 523.19 | 0.05563% | Consumible
POLIDUCTO 13MM | Tubería poliducto naranja reforzado de ½" (13mm) | m | 579.3835 | 3.35 | 1940.96 | 0.2064% | Electricidad
POLIESTIRENO 122-60-2.5 | Placa poliestireno blanco 122 x 61 x 2.5 cm | pza | 13.7987 | 76.67 | 1057.95 | 0.1125% | Prefabricados
POLIMEX TPN HEMBRA13 | Tapón hembra ½" (13mm) mca POLIMEX 157 | pza | 32 | 6.15 | 196.8 | 0.02093% | Plomeria
PREY-014 | Panel de Yeso para exteriores Glass Rey de 2.44 m. de largo x 1.22 m. de ancho x 12.7mm. de espesor, de la linea Panel Rey. | pza | 0.99999 | 639.61 | 639.61 | 0.06801% | Tabla roca
PREY-021 | Poste metálico 9.20 cm (3 5/8") calibre 26 de 3.05 m de longitud, de la línea Perfirey | pza | 22.7168 | 67.25 | 1527.7 | 0.1624% | Tabla roca
PREY-029 | Canal amarre 9.20 cm (3 5/8"), calibre 26 de 3.05 m de longitud, de la línea Perfirey | pza | 11.4336 | 60.14 | 687.62 | 0.07312% | Tabla roca
PREY-034 | Esquinero metálico calibre 26 de 3.05 m de longitud, de la linea Perfirey | pza | 12.6535 | 26.51 | 335.45 | 0.03567% | Tabla roca
PREY-090 | Fulminante para pistola Hilti o similar | pza | 74.0566 | 1.91 | 141.45 | 0.01504% | Consumible
PTA ACE 90-206 LISA | Puerta metalica modelo Lisa color blanco 90 x 206 cm para exteriores | pza | 2 | 1850 | 3700 | 0.3934% | Carpinteria
PTA FV 90-206 AINOX | Puerta fibra de vidrio modelo Elite color chocolate 90 x 206 cm para exteriores | pza | 1 | 4500 | 4500 | 0.4785% | Carpinteria
PTA MADERA INT | Puerta de madera modelo Amparo texturizada | pza | 4 | 840 | 3360 | 0.3573% | Carpinteria
PTR 4-1½ CAL 18 | PTR Perfil tubular rectangular 101.6 x 38.1 mm (4 x 1½") calibre 18 (espesor 1,214 mm) peso 2.62 kg/m | tramo | 6 | 501.09 | 3006.54 | 0.3197% | Acero
RECO-025 | Pintura vinimex ultra (uv) 19 lt vinil acrílica especialmente diseñada para pigmentos resistentes a la decoloración y magnifica resistencia a la alcalinidad así como excelente inhibidor al crecimiento de hongos y algas | cb | 9.2822 | 1249 | 11593.43 | 1.233% | Pinturas
RECO-070 | Sellador 5 x 1 reforzado, reductor recomendado, agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador, en cubeta de 19 lt. | cb | 1.6799 | 1249 | 2098.17 | 0.2231% | Pinturas
RECO-126 | Primario anticorrosivo alquidalico base agua 1 lt color gris claro línea acqua 100 primer | lt | 1 | 399 | 399 | 0.04243% | Pinturas
RECU-066 | Estopa blanca | kg | 0.012 | 54.78 | 0.66 | 7.018e-05% | Consumible
RECU-077 | Lija para agua 600 marca Fandeli | pza | 0 | 14.34 | 0 | 0% | Consumible
RECU-082 | Primario para metal color gris | lt | 0.84287 | 193 | 162.67 | 0.0173% | Pinturas
ROCA-408 | Block dala gris hueco 12 x 20 x 40 cm | pza | 609.5024 | 16.87 | 10282.29 | 1.093% | Block
ROCA-410 | Block entero gris hueco 20 x 20 x 40 cm | pza | 30.735 | 20.72 | 636.83 | 0.06771% | Block
ROSETA 4 | Portalámpara 4" de cerámica color blanco mca Igesa casquillo E27 | pza | 25 | 19 | 475 | 0.05051% | Electricidad
SAR2-1079 | Cespol para lavabo acabado cromo | pza | 2 | 250 | 500 | 0.05317% | Plomeria
SAR2-1995 | Monomando para regadera Miura marca Helvex | pza | 3 | 2298 | 6894 | 0.733% | Accesorios B
SEPARADOR 3MM | Separador 3 mm mca Interceramic 200 pzas | bolsa | 4.83 | 44.82 | 216.48 | 0.02302% | Consumible
SIMON GFCI 2502425-060 | Interruptor de circuito por falla a tierra GFCI con auto test; incluye chasis y placa mca Simon serie 25 | pza | 2 | 263.91 | 527.82 | 0.05612% | Electricidad
SIMON INT 25101-30 | Interruptor sencillo 10 Amp 127 V serie 25, mca Simon | pza | 19 | 18.89 | 358.91 | 0.03816% | Electricidad
SIMON INT ESC 25201-30 | Interruptor de escalera 3 vias 10 Amp 127 V mca Simon serie 25 | pza | 4 | 24.72 | 98.88 | 0.01051% | Electricidad
SIMON PL 2500098-035 | Placa con tapa para intemperie IP44 con chasis incluido, mca Simon 25 | pza | 2 | 62.18 | 124.36 | 0.01322% | Electricidad
SIMON PL 25611-30 | Placa de 1V con chasis mca Simon serie 25 | pza | 5 | 17.81 | 89.05 | 0.009469% | Electricidad
SIMON PL 25612-30 | Placa 2V con chasis color blanco mca Simon serie 25 | pza | 29 | 17.81 | 516.49 | 0.05492% | Electricidad
SIMON TM25424-30 | Toma de corriente 2P+ T 15 A color blanco mca Simon serie 25 | pza | 22 | 29.68 | 652.96 | 0.06943% | Electricidad
SOLVER 100 | Pasta para soldar 100 gr grupo Solver ¦ S5 603 | pza | 0 | 113 | 0 | 0% | Plomeria
TAEL-060 | Interruptor derivado tipo QO termomagnético 1Px20 Amp marca Square D | pza | 9 | 185.84 | 1672.56 | 0.1778% | Electricidad
TAPA MOD R52-88014-W | Placa ciega color blanco mca Leviton | pza | 6 | 11 | 66 | 0.007018% | Electricidad
TARE BRONCE | Tapon registro PVC Sanitario de 4" con tapa de bronce ajustable | pza | 5 | 410 | 2050 | 0.218% | Plomeria
TEFLON 19MM GARLOCK | Cinta teflón PTFE premium PLASTITHREAD 3/4" (19mm )x13.20 m | Carrete | 2.9015 | 119.65 | 347.19 | 0.03692% | Plomeria
TRAMPA FREGADERO | Trampa para lavabo fregadero de 16 x 6.5 cm blanco | jgo | 1 | 45 | 45 | 0.004785% | Plomeria
TRIM | Perfil de aluminio mca Intercderamic curvo plata (2.40 m) | pieza | 7.5785 | 180.17 | 1365.42 | 0.1452% | Ceramicos
TUMO-2005 | Manguera flexible para w.c. de 35cm | pza | 2 | 48.56 | 97.12 | 0.01033% | Plomeria
TUMO-2014 | Pija para w.c | pza | 2 | 11.7 | 23.4 | 0.002488% | Consumible
TUPO-100 | Tubería poliflex naranja con guía de 1¼" (32mm) para uso eléctrico rollo 50 m marca Poliflex. | rollo | 0.59388 | 1949.88 | 1158 | 0.1231% | Electricidad
UNIBLOCK STUCCO | Stucco (plaster uinblock) marca Uniblock, color blanco 25 kg | saco | 48.8933 | 112.07 | 5479.47 | 0.5826% | Polvos
V11-30 | Vigueta V11-30 mca Trabis | m | 70.3472 | 125 | 8793.4 | 0.935% | Prefabricados
V11-40 | Vigueta V11-40 mca Trabis | m | 39.8414 | 131 | 5219.23 | 0.555% | Prefabricados
V16-50 | Vigueta V16-50 mca Trabis | m | 57.992 | 170 | 9858.64 | 1.048% | Prefabricados
VALSAPLAS 71 | Lavadero con pileta derecha con taquetes y tornillos incluidos mca Valsaplas color gris medidas 71 x 65 x 25 cm | pza | 1 | 1100 | 1100 | 0.117% | Prefabricados
VALV CHECK COLUMPIO 13 | Válvula check de columpio mca Rugo 79 13 mm (½'') | pza | 1 | 163 | 163 | 0.01733% | Plomeria
VALV ESF GAS LP 19 MM ROS | Valvula de control ¾" (19 mm) para gas LP roscable mca Val-Mex | pza | 1 | 176.75 | 176.75 | 0.01879% | Plomeria
VALV RET 1/2 PL | Válvula check de retención de 1/2" | pza | 1 | 58.62 | 58.62 | 0.006233% | Plomeria
WELD ON 704 PVC | Cemento PVC Weld-On® 704™ bote (946 ml) 1 quart | Bote | 3.5902 | 417.15 | 1497.63 | 0.1592% | Plomeria
ZANORI-0101 | Impermeabilizante asfáltico fibratado emulsión fibratada mca Zahori | cubeta | 0.90051 | 525 | 472.77 | 0.05027% | Impermeabilizante
Total de Materiales |  |  |  |  | 469856.46 | 49.96%
Tipo: Mano de Obra
MOCA-001 | Peón | jor | 38.7838 | 642.99 | 24937.59 | 2.652% | Peones
MOCA-002 | Ayudante general | jor | 154.8753 | 691.39 | 107079.28 | 11.39% | Ayudantes
MOCA-003 | Cadenero | jor | 0.03928 | 642.99 | 25.26 | 0.002686% | Oficiales de albañilería
MOCA-004 | Operador equipo menor | jor | 0.05426 | 880.94 | 47.8 | 0.005083% | Operadores
MOCA-008 | Ayudante montador y soldador | jor | 0.83749 | 681.72 | 570.93 | 0.06071% | Ayudantes
MOCA-009 | Pintor | jor | 7.3478 | 1036.84 | 7618.44 | 0.8101% | Oficiales de albañilería
MOCA-013 | Cabo de oficios | jor | 20.9216 | 1144.03 | 23934.94 | 2.545% | Supervisores
MOCA-014 | Albañil | jor | 55.6785 | 1056.35 | 58815.98 | 6.254% | Oficiales de albañilería
MOCA-015 | Electricista | jor | 26.3362 | 1134.29 | 29872.88 | 3.176% | Oficiales calificados
MOCA-016 | Plomero | jor | 16.0893 | 1134.29 | 18249.89 | 1.941% | Oficiales de albañilería
MOCA-018 | Carpintero obra negra | jor | 13.4944 | 1114.82 | 15043.86 | 1.6% | Oficiales de albañilería
MOCA-019 | Yesero | jor | 28.4127 | 1036.84 | 29459.45 | 3.132% | Oficiales de albañilería
MOCA-020 | Tablaroquero | jor | 4.5283 | 1064.12 | 4818.69 | 0.5124% | Oficiales de albañilería
MOCA-021 | Colocador | jor | 13.319 | 1036.84 | 13809.71 | 1.468% | Oficiales de albañilería
MOCA-022 | Ebanista | jor | 3.2054 | 1144.03 | 3667.1 | 0.3899% | Oficiales calificados
MOCA-023 | Herrero | jor | 4.1478 | 1110.91 | 4607.78 | 0.4899% | Oficiales calificados
MOCA-027 | Fierrero | jor | 12.5883 | 1085.59 | 13665.69 | 1.453% | Oficiales de albañilería
MOCA-032 | Topógrafo | jor | 0.03928 | 1231.76 | 48.38 | 0.005144% | Oficiales calificados
MOCA-033 | Soldador calificado | jor | 0.83749 | 1231.76 | 1031.57 | 0.1097% | Oficiales calificados
MOCA-035 | Oficial de instalaciones de gas | jor | 0.85921 | 1134.29 | 974.59 | 0.1036% | Oficiales calificados
MOCA-037 | Ayudante electricista | jor | 26.3362 | 717.53 | 18897.02 | 2.009% | Ayudantes
MOCA-038 | Ayudante plomero | jor | 16.0893 | 702.05 | 11295.38 | 1.201% | Ayudantes
MOCA-039 | Ayudante tablaroquero | jor | 4.5283 | 681.72 | 3087.05 | 0.3282% | Ayudantes
MOCA-041 | Ayudante de instalaciones de gas | jor | 0.85921 | 681.72 | 585.74 | 0.06228% | Ayudantes
MOCA-061 | Of Colador | jor | 1.8314 | 1057.11 | 1935.97 | 0.2059%
Total de Mano de Obra |  |  |  |  | 394080.97 | 41.9%
Tipo: Herramienta
FACHEME | Herramienta menor | (%)mo | 0.03 | 392695.16 | 11780.85 | 1.253%
FACHEME | Herramienta menor | (%)mo | 0 | 1278.77 | 0 | 0%
HEMN-117 | Andamio metálico a base tubular y hasta 4.0 m de altura. | rta/día | 92.8566 | 19.14 | 1777.29 | 0.189%
HESEG-001 | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.02 | 392695.16 | 7853.9 | 0.8351%
HESEG-001 | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0 | 1278.77 | 0 | 0%
MATMAN001 | Materiales menores limpieza | (%)mo | 0.1 | 10587.64 | 1058.76 | 0.1126%
Total de Herramienta |  |  |  |  | 22470.8 | 2.389%
Tipo: Equipo
AMAIN-001 | Revolvedora para concreto marca Cipsa modelo R10 de un saco tipo trompo, cap. 5 m3/hr, motor a gasolina marca Kohler de 8 HP, con reductor, montada sobre ruedas tipo B78X-13, peso de la máquina con motor 363 kg. | hora | 11.8122 | 182.73 | 2158.43 | 0.2295%
AMAIN-006 | Compresor portatil Ingerson Rand modelo P185 | hora | 0.5 | 296.7 | 148.36 | 0.01578%
AMAIN-010 | Soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 cap. 300 Amp. | hora | 3.7121 | 463.02 | 1718.8 | 0.1828%
AMAIN-013 | Equipo oxí-acetileno | hora | 0.71215 | 113.16 | 80.57 | 0.008567%
AMALI-014 | Bailarina neumática marca Wacker modelo BS 502i de gasolinaxde 700g/m y penetracion de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms | hora | 1.4291 | 84.58 | 120.88 | 0.01285%
AMALI-017 | Vibrador de gasolina marca Felsa modelo vibromax cap. 12000 VPM, con manguera de 4.00 m, y cabezal de por 38 mm ( 1½"), con motor de gasolina de 4 HP | hora | 9.5333 | 163.54 | 1559.09 | 0.1658%
AMAPE-033 | Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P | hora | 0.50177 | 862.39 | 432.72 | 0.04601%
AMAPE-039 | Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad. | hora | 2.6436 | 877.86 | 2320.69 | 0.2468%
AMAPE-233 | Vibrador Stow AW 1680 de 8 hp, flecha flexible 20 ft sin operador. | hora | 1.25 | 89.12 | 111.4 | 0.01185%
AMAPE-329 | Nivel automatico (+/-) 2mm de precisión, con imagen directa con apertura del objetivo de 40 mm marca BOIF, Incluye: Estuche de transporte, Manual de operación, kit de herramientas y Tripíe de aluminio. | hora | 0.01964 | 53.01 | 1.04 | 0.0001106% | SERVICIOS
CATER 0110 | Retroexcavadora Cargadora Caterpillar 416F, de 87 H.P., profundidad estandar de excavación 4.36 m, cucharón de 0.96 m3 | hora | 0.7547 | 794.4 | 599.53 | 0.06375%
Total de Equipo |  |  |  |  | 9251.51 | 0.9837%
Tipo: Trabajos
BASTIDOR TU | Bastidor de aluminio | pza | 2 | 474.14 | 948.28 | 0.1008%
ELASTOMERICO TUNERA | Suministro y aplicación de impermeabilizante acrilico elastomerico base aguas aplicado en azoteas, incluye: limpieza, sellado, materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 60.98 | 92.8 | 5658.94 | 0.6017%
FUMI TERMITA | fumigación antitermita con producto Clorpirifos equivalente a Termidel en parte bajo firme; incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | m2 | 51.66 | 20.88 | 1078.66 | 0.1147%
POLIURETANO 1PLG | Poliuretano espreado rigido, espesor de 1 pulgada con una densidad de 35 kg/m3; producto ecológico aplicado en azoteas, incluye: limpieza, sellado, materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 60.98 | 162.4 | 9903.15 | 1.053%
VENTA TU 0.90-0.62 | Ventana corrediza XO de 0.90m x 0.62m en aluminio de 1.5" color natural con vidrio opaco de 4mm | pza | 2 | 1777.25 | 3554.5 | 0.378%
VENTA TU 1.00-1.26 | Ventana fija de 1.00m x 1.26m en aluminio de 1.5" color natural con vidrio claro de 3mm | pza | 1 | 3009.97 | 3009.97 | 0.3201%
VENTA TU 1.24-1.0 | Ventana corrediza XO de 1.24m x 1.00m en aluminio de 1.5" color natural con vidrio claro de 3mm | pza | 1 | 2852.64 | 2852.64 | 0.3033%
VENTA TU 1.24-1.26 | Ventana corrediza XO de 1.24m x 1.26m en aluminio de 1.5" color natural con vidrio claro de 3mm | pza | 2 | 3652.65 | 7305.3 | 0.7768%
VENTA TU 1.68-1.24 MOD | Ventana compuesta XO/O de 1.68m x 1.24m en aluminio de. 1.5" color natural y vidrio claro de 3mm. | pza | 2 | 5246.2 | 10492.4 | 1.116%
Total de Trabajos |  |  |  |  | 44803.84 | 4.764%
Importe total |  |  |  |  | 940463.58 | 100%